## Sheet1
Current	Reading		Current	Reading
0	-1042		0	-1042	0
-0.43	-1198		0.7	-769	700
-0.7	-1311		0.81	-740	810
-1.54	-1600		1	-670	1000
-1.6	-1635		1.23	-570	1230
-1.75	-1686		1.53	-471	1530
-2.59	-2005		2	-298	2000
-3.04	-2170		2.29	-198	2290
-3.25	-2252		3.59	290	3590
-3.44	-2320		3.79	375	3790
-5.49	-3080		4.83	750	4830
-5.71	-3160		5.01	820	5010
-6.03	-3281		5.18	870	5180
-6.38	-3410		5.49	1002	5490
-6.8	-3560		5.8	1112	5800
-7.45	-3811		6.09	1210	6090
-7.75	-3922		7.31	1687	7310
-8.13	-4055		8.44	2101	8440
-8.33	-4120		9.14	2350	9140
-8.66	-4256		9.44	2466	9440
-9.86	-4700		9.56	2505	9560
-10.7	-5010		10.71	2940	10710
-11.64	-5365		11.2	3120	11200
-12.08	-5515		12.61	3630	12610
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0