## Sheet1
scandal	voltage	current	resistance	error	error	Notes: Current integrator 1, PGA ON, Temperature ~20degrees C
-1083	0	0		-24.4301409999998		Resistance	0.407800514314181
-1818	-820.9	-2013	0.407799304520616	-35.4194859999998
-2579	-1672.3	-4099.8	0.40789794624128	-44.2057329999998
-3307	-2487.8	-6100	0.407836065573771	-48.7189889999991
-4013	-3277	-8037	0.407739206171457	-55.8502509999998
-4722	-4072	-9987	0.407730049063783	-58.2426940000005
-6778	-6377	-15637.5477130639	0.407800514314181	-69.3576929361188
-8356	-8150	-19985.2617000895	0.407800514314181	-67.024911910521
-10187	-10209	-25034.2989811305	0.407800514314181	-60.0617678695053
-12084	-12345	-30272.1540720987	0.407800514314181	-46.0267959012635
-13943	-14442	-35414.3741684285	0.407800514314181	-22.9851925714902
-15965	-16727	-41017.6039825027	0.407800514314181	12.2086275026668
-17427	-18392	-45100.4825997602	0.407800514314181	69.1383707602145
-19269	-20492	-50250.0592341391	0.407800514314181	146.3498711391
		0	#DIV/0!	2957.8562
		0	#DIV/0!	2957.8562
17143	20466	50186.3025710468	0.407800514314181	-21.3044100467887
				2957.8562
13788	16701	40953.8473194104	0.407800514314181	-27.6032434103545
11595	14225	34882.2512495427	0.407800514314181	5.06951545731863
10066	12500	30652.2418713029	0.407800514314181	24.6303106971136
8217	10418	25546.8044652187	0.407800514314181	38.4264937813241	current integrator 1
6441	8417	20639.9935864605	0.407800514314181	54.6182205394907
4389	6112	14987.7201853923	0.407800514314181	56.2438176077412	pos	M	2882415.1523328
2575	4071	9982.82213264593	0.407800514314181	65.8810923540768		B	3009747.115008
1860	3270	8018.62647353284	0.407800514314181	61.1619464671649	neg	M	2894859.337728
1110	2433.4	5967.13322957028	0.407800514314181	47.3599404297238		B	3113585.00864
387	1631.6	4000.97582697742	0.407800514314181	22.5727220225772	altogether	M	2884843.0252032
-338	826	2025.50014285569	0.407800514314181	1.5963311443054		B	3011463.19872
-1083	1	2.45217934970423	0.407800514314181	-26.8823203497041		compensated b	3050375.19872	(we get this by seeing the offset and subtracting it)
		0	#DIV/0!
		0	#DIV/0!		PGA ON

## Sheet2
scandal	voltage	current	error	resistance
-49861	-20376	-49965.6064295735	104.606429573447	0.407800514314181
-44925	-18366	-45036.7259366679	111.725936667935
-40892	-16713	-40983.2734716068	91.2734716068371		Notes:
-35029	-14310	-35090.6864942676	61.6864942675675		Checking the error of Current Integrator 1
-30569	-12486	-30617.911360407	48.9113604070481		M = 2884843
-25778	-10523	-25804.2832969376	26.2832969376395		B = 3050375
-20881	-8519	-20890.1158801304	9.11588013035725
-14760	-6015	-14749.858788471	-10.1412115290404
-10965	-4466	-10951.4329757791	-13.567024220898
-8634	-3515	-8619.41041421038	-14.589585789623
-6190	-2519.1	-6177.28499983993	-12.7150001600676
-3935	-1600.9	-3925.69392094151	-9.30607905849365
-485	-197.2	-483.569767761675	-1.43023223832535
1	0	0	1
556	224	549.288174333748	6.71182566625191
2623	1056.1	2589.74661122264	33.2533887773602
3811	1535	3764.095301796	46.9046982040031
5987	2412	5914.65659148661	72.3434085133913
8124	3280	8043.14826702988	80.8517329701172
10611	4293	10527.2059482803	83.7940517197294
15395	6243	15308.9556802035	86.044319796476
20913	8494	20828.8113963878	84.1886036122487
25935	10547	25863.1356013305	71.8643986694588
31461	12807	31405.0609316621	55.9390683378915
35125	14314	35100.4952116664	24.5047883336156
40094	16352	40098.0367263636	-4.03672636361443
45096	18415	45156.8827248034	-60.8827248034431
50064	20476	50210.8243645439	-146.824364543863
		0	0

## Sheet3
scandal	voltage	current	error	Error (limited)			Notes		Resistance	Temperature
-707	0	0	4.10892620000004	9.67548400000032			Current Integrator 1		0.407800514314181	~20degrees C
7462	18434	45203.4741324478	-9.16464164782519	-52.8195764478223			PGA OFF
6622	16535	40546.7855473595	0.71668744051567	-37.8769113594826
5643	14326	35129.9213638628	1.83765233716258	-30.8570798628352
4764	12341	30262.3453546999	6.86178290006501	-20.5366226999358
3751	10055	24656.6633612761	8.71550212393777	-12.579173276059
2921	8177	20051.4705425315	22.4201988684872	6.12660546848929
2016	6136	15046.5724897852	20.9366246148293	10.0960182148301
1108	4089	10026.9613609406	17.5703862593909	12.2008430593924
197	2040.2	5002.93630926658	2.02233053342479	2.14192673342495
-259	1009.8	2476.21070733133	6.19542206866618	9.06260066866616
-707	0	0	4.10892620000004	9.67548400000032
-1156	-1010.3	-2477.43679700619	-2.28339339381318	5.98856900618648
-1584	-1973.6	-4839.62116457627	-7.75796102372624	3.0928725762742
-2527	-4095	-10041.6744370388	-22.2990247611669	-5.76623896116689
-3422	-6114	-14992.6245440917	-22.4114107083242	-0.485891908323538
-4346	-8192	-20088.2532327771	-38.2707036229258	-10.7777152229282
-5236	-10202	-25017.1337256826	-32.7931367174206	0.0624576825757686		M	5800631.6253184		M	5794314.03880448
-6149	-12256	-30053.9101099751	-46.6536866249262	-8.2969020249293		B	4009135.88224		B	4010473.7792
-7055	-14308	-35085.7821355682	-26.6952014318376	17.120595568158		using the whole range			using limited range
-7959	-16356	-40107.8454437624	-5.48160683756578	43.7811517624359
-8864	-18408	-45139.7174693555	20.0087917555138	74.7245373555124
-9763	-20468	-50191.2069297462	98.3081055462317	158.440685746231
		0
CHECKING		0
scandal	voltage	current	error
7	0	0	7
-5515	-2244	-5502.6904607363	-12.3095392637024
-10107	-4111	-10080.9093066341	-26.0906933659007
-15027	-6114	-14992.6245440917	-34.3754559083227
-20110	-8183	-20066.1836186297	-43.8163813702631
-25168	-10240	-25110.3165409713	-57.6834590286599
-30115	-12258	-30058.8144686745	-56.1855313255182
-35084	-14288	-35036.7385485741	-47.2614514259258
-40140	-16363	-40125.0106992104	-14.9893007896389
-45173	-18425	-45181.4045183005	8.40451830048551
-50123	-20457	-50164.2329568995	41.2329568994828
50139	20457	50164.2329568995	-25.2329568994828
45812	18696	45845.9451220703	-33.945122070334
40141	16378	40161.7933894559	-20.7933894559246
35132	14331	35142.1822606114	-10.1822606113565
30094	12272	30093.1449795703	0.855020429658907
25277	10306	25272.1603780518	4.83962194818014
20084	8183	20066.1836186297	17.8163813702631
15071	6139	15053.9290278343	17.0709721657167
10082	4105	10066.1962305359	15.8037694641243
5100	2076.6	5092.19563759581	7.80436240419112
1	0	0	1

## Sheet4
scandal	voltage	error		Notes: Current integrator 1, temperature ~20degrees C
-102	1.5	440.640763		Initial M 1048756 initial B 0
446	7597	402.091999		25/09/11
1343	20036	332.773128000001
1941	28330	285.227213999999
2839	40780	218.698400000001
3438	49070	188.942542999997
4188	59450	151.485292999998
4938	69840	104.028042999984
5689	80220	80.3608499999828
6440	90610	46.6936569999816
7041	98920	24.5179139999818
7492	105150	13.8336209999834
7793	109300	14.6407779999863
8244	115540	-6.04351500001212
8545	119690	-5.2363580000092
8838	123710	15.2503429999924
9298	130080	-11.3234370000137
9599	134230	-10.5162800000107
10051	140460	-7.41051600000355
10352	144610	-6.60335900000064
10804	150840	-3.49759500002256
10955	152910	8.80101199998171							M	14459869.0168832
11407	159140	11.9067759999889							B	1893096.014848