## Sheet1
scandal	voltage reading	current reading	resistance		Current integrator 2, PGA ON
-937	0.9	2.6	0.3461538461538		Temperature ~20degrees C
-847	102.8	252.5	0.4071287128713		Resistance
-644	337.5	828	0.4076086956522		0.4078007085220
-516	485.1	1189.8	0.4077155824508
-238	811.5	1990	0.4077889447236
109	1214.5	2978	0.4078240429819
494	1663.3	4078.1	0.4078615041318
859	2086.4	5115	0.4078983382209
1174	2453.2	6015	0.4078470490441
1523	2861	7017	0.4077240986176
1872	3270	8018	0.4078323771514
2232	3692	9055	0.4077305356157
2533	4044	9917	0.4077846122819
4108	5893	14450.6860259228	0.4078007085220
6036	8157	20002.4174297391
7777	10210	25036.739237175
9498	12237	30007.3044118815
11266	14313	35098.026317501
13295	16720	41000.4192013287
14808	18522	45419.2442851082			pos	M =	3024670.67735777
16319	20306	49793.9301616136				B =	2709964.27989696
		0			neg	M =
-18364	-20545	-50380.0007470872	0.4078007085220			B =
-16669	-18543	-45470.7400269281	0.4078007085220		together	M =	3026029.57965996
-14814	-16352	-40098.0176303903	0.4078007085220			B =	2711826.8416
-13094	-14324	-35125.0002775019	0.4078007085220			compensated b (+18)	2730258.8416
-11280	-12301	-30164.243815523	0.4078007085220			compensated m	3018464.50571081
-9612	-10214	-25046.5479499026	0.4078007085220
-7888	-8180	-20058.8175279228	0.4078007085220
-6055	-6024	-14771.9213677514	0.4078007085220
-4429	-4124	-10112.7828221459	0.4078007085220
-4360	-4029	-9878	0.4078760882770
-3482	-2998.1	-7351	0.4078492722079
-2904	-2318.7	-5686	0.4077910657756
-2330	-1646.7	-4037.4	0.4078614950215
-1812	-1039.4	-2548.9	0.4077837498529
-1555	-738.4	-1811.2	0.4076855123675
-1159	-275.5	-676	0.4075443786982

	20168	49455.5295725118
	20177	49477.5991761489
	15372	37694.8830121306
	13974	34266.7379138377
	18025	44200.5117287051
	18070	44310.8597468905

## Sheet3
scandal	voltage	current	error		Resistance		Temperature		PGA ON
49186	20056	49180.8856161393	5.1143838607313		0.4078007085220		~20degrees C
45710	18634	45693.8882414808	16.1117585191896
40789	16625	40767.4622740484	21.5377259515735		M= 3026029
35357	14400	35311.3658193262	45.6341806738419		B=2730258
30992	12613	30929.3234082751	62.6765917249431
25134	10219	25058.8088408121	75.1911591879143		residual plot
20170	8192	20088.2436661055	81.7563338944528
15076	6115	14995.0695823041	80.9304176958704
10146	4107	10071.0957930536	74.9042069463521
5121	2065	5063.74794561865	57.2520543813525
2	1	2.4521781818977	-0.4521781818977
-5099	-2071	-5078.46101471003	-20.5389852899671
-9266	-3765	-9232.45085484465	-33.549145155348
-15763	-6408	-15713.5577896001	-49.4422103998586
-20115	-8179	-20056.3653497409	-58.6346502591223
-25613	-10425	-25563.957546283	-49.0424537170002
-30859	-12571	-30826.3319246354	-32.6680753646433
-35310	-14394	-35296.6527502348	-13.3472497652256
-40047	-16331	-40046.5218885705	-0.4781114294819
-45970	-18772	-46032.2888305827	62.2888305826855
-40296	-16427	-40281.9309940327	-14.069005967307
-42086	-17192	-42157.8473031844	71.8473031843969
-49408	-20203	-49541.3558088782	133.355808878223
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

## Sheet4
scandal	voltage	current	error	error		Notes
-9223	-20461	-50174.0177798078	29.2800298078146	88.5928798078166		Current integrator 2		Temperature
-8379	-18464	-45277.0179505582	21.2768005582038	75.230250558212		PGA OFF		~20degrees C
-7506.5	-16398	-40210.8178267577	9.1638017576697	57.5768767576737		0.4078007085220
-6607	-14264	-34977.8695865881	-13.2957634119157	29.4054865880826		M	6074040.057856
-5786	-12324	-30220.6439137066	-14.7557862933645	22.7321137066392		B	3359613.952
-4886	-10197	-25004.8609208103	-17.1537791896626	14.6191208103373						Residual plot
-4025	-8161	-20012.2261424667	-22.3169075332808	3.9886424667202
-3179	-6163	-15112.7741350352	-21.1870149647839	-0.2535649647816
-2285	-4053	-9938.67817123117	-16.653878768826	-1.3973287688241
-1440	-2061.4	-5054.92010416382	-5.6226958361831	4.2681041638171
-1002	-1025.2	-2513.97307208147	-9.3890279185293	-2.2795279185289
-568	0	0	-9.3519999999999	-4.9984000000000
-132	1025.6	2514.95394335423	1.2894566457703	2.8744566457704
316	2086.2	5115.73412307488	-4.3835230748773	-5.6433230748771
1170	4100	10053.9305457804	4.3431542196358	-2.3395457803636
2030	6127	15024.4957204869	15.4569795130992	3.3132795131005
2908	8199	20105.4089133788	20.4904866211691	2.7714866211645
3762	10212	25041.6435935388	31.1789064612021	8.0370064611998
4734	12507	30669.3925209939	33.8857790060902	4.5716790060906
5490	14297	35058.7914665907	23.7302334092965	-10.3844665907018
6420	16499	40458.4878231293	11.1983768706777	-28.8218231293213
7226	18412	45149.5046850995	-10.9425850995249	-56.0808850995236
8133	20573	50448.6617361804	-56.1660861803466	-107.06383618035

## Sheet5
scandal	voltage	error		Notes: Current integrator 2, temperate ~20degrees C
-75	0	393.1945		Initial M 1048756, initial B 0
608	9684	349.152119999999
1339	20049	301.588460000003
1924	28354	253.360360000002
2656	38730	208.910839999997
3388	49110	160.461320000002
4121	59500	116.125939999998
4854	69880	81.7905600000086
5588	80260	61.5693200000096
6322	90650	31.3480800000107
7057	101030	25.2409800000169
7350	105190	0.6840000000084
7645	109340	14.3553000000102
7938	113490	-0.2016799999838
8380	119730	-1.7517999999836
8674	123880	-2.1946399999870
9115	130110	-7.858899999992
9409	134270	-18.3017399999953
9851	140490	0.1481400000048
10145	144640	-0.2946999999986
10440	148800	3.3766000000178							M	15159598776.32
10882	155030	11.8264800000179							B	1451986.5344

				M	14802291.107352
				B	1486597.5808